采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱（-80度）及冻存架 | 1 |
| 2 | 超净工作台 | 2 |
| 3 | 超声波细胞破碎仪 | 1 |
| 4 | 超声清洗器 | 1 |
| 5 | 倒置显微镜 | 1 |
| 6 | 电热恒温（鼓风）干躁箱 | 1 |
| 7 | 电热恒温水浴槽（三孔独立控温） | 2 |
| 8 | 电泳仪电源 | 1 |
| 9 | 电子天平 | 1 |
| 10 | 隔水式恒温培养箱 | 2 |
| 11 | 恒温混匀仪 | 1 |
| 12 | 立式全震荡培养箱（非组合） | 3 |
| 13 | 迷你双垂直电泳仪 | 5 |
| 14 | 迷你转印电泳仪 | 2 |
| 15 | 普通市售冰箱（双开门） | 2 |
| 16 | 全波长酶标仪 | 1 |
| 17 | 全自动雪花制冰机 | 1 |
| 18 | 数显多功能混匀仪（金属浴） | 1 |
| 19 | 数显型立式旋转蒸发仪 | 1 |
| 20 | 水平脱水摇床 | 1 |
| 21 | 台式微量离心机（不带冷冻） | 2 |
| 22 | 循环水真空泵 | 1 |
| 23 | 紫外-可见分光光度计 | 1 |
| 24 | 便携式多参数水质分析仪 | 1 |
| 25 | 消解器 | 1 |